**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 204**

**PM 204**

91-495 Łódź ul. Sitowie 15
tel./fax. 42 658 87 00 pm204@wp.pl

NIP:726 25 25 380 Regon 001080308 http:// www.pm204lodz.ovh.org/

Łódź, dnia 23 czerwca 2015r.

**Zapytanie ofertowe**

Przedszkole Miejskie nr 204 w Łodzi informuje, że zamierza wykonać kapitalny remont pomieszczeń sanitarnych w placówce.

**Przedmiot zamówienia:** Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w przedszkolu:

* łazienka w grupie I, wykończenie łazienki w grupie II oraz przylegającego schowka, łazienka personelu kuchennego, kącik sanitarny w pokoju zajęć indywidualnych.
1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

**Łazienka grupy I.**

* wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonanie prac przygotowawczych pod glazurę
i terakotę, wymiana okna, 3 kaloryferów, 3 umywalek, 3 baterii, 3 podajników na mydło i papier toaletowy wymiana 3 misek sedesowych na miski podwieszane, wymiana kratek wentylacyjnych i kratki ściekowej, zabudowa szachtu,
* montaż brodzika z kabiną prysznicową,
* montaż lustra nad umywalkami,
* wymiana oświetlenia,
* wymiana drzwi i ościeżnic,
* zabudowa rur, położenie glazury na wysokość ok. 2 m. ( do drzwi), położenie terakoty,
* skrobanie, malowanie sufitu i ściany bez glazury,
* montaż kabin sanitarnych,
* zabudowa kaloryferów, zabudowa ściany po prawej stronie drzwi.

**Łazienka grupy II i przyległy schowek**

* wymiana kaloryfera, 3 umywalek, 3 baterii, 2 podajników na mydło i papier toaletowy, wymiana kratek wentylacyjnych,
* zabudowa kaloryfera,
* przygotowanie ścian i podłogi do położenia glazury i terakoty,
* położenie glazury do wysokości 2 m.
* zabudowa 1 ściany w schowku.

**Łazienka pracowników (kuchni)**

* wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonanie prac przygotowawczych pod glazurę
i terakotę, wymiana umywalki, baterii, podajnika na mydło i papier toaletowy wymiana miski sedesowej, wymiana kratek wentylacyjnych.
* montaż lustra nad umywalką
* wymiana oświetlenia,
* wymiana drzwi i ościeżnic,
* zabudowa rur, położenie glazury na wysokość ok. 2 m. ( do drzwi), położenie terakoty,
* skrobanie, malowanie sufitu i ściany bez glazury,
* montaż kabiny sanitarnej,
* zabudowa kaloryferów, zabudowa ściany po prawej stronie drzwi.

**Kącik sanitarny w pokoju zajęć indywidualnych.**

* wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonanie prac przygotowawczych pod glazurę
i terakotę, wymiana umywalki, baterii, zamontowanie podajnika na mydło, i ręczniki zabudowa szachtu,
* montaż lustra nad umywalką
* zabudowa rur, położenie glazury na wysokość ok. 2 m. ( do drzwi), położenie terakoty skrobanie, malowanie sufitu i ścian bez glazury.

Z uwagi na specyfikę zamówienia, uważam, że występuje konieczność dokonania przez Państwa oględzin pomieszczeń przed podaniem oferty cenowej.

1. **Warunki realizacji zamówienia:**
2. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3. **Termin realizacji zamówienia: od 1 do 30** sierpnia 2015r.
4. **Kryteria wyboru:**
5. Cena - 75%
6. Jakość produktów - 25%
7. Oferta winna zawierać cenę netto + podatek VAT = cena brutto.
8. Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego w Przedszkolu Miejskim nr 204 w Łodzi
ul. Sitowie 15 lub przesłana drogą mailową na adres: pm204@wp.pl **do dnia 30 czerwca 2015r.
do godz.12.00**
9. Wykonawca wyłonionej oferty zostanie poinformowany telefonicznie.
10. Osoba do kontaktu z oferentami jest Joanna Ryszkowska – tel. 42 658 87 00

 Łódź, dnia 23.06.2015r. Joanna Ryszkowska

 dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 204